Tab.1. Wielkość emisji substancji szkodliwych do atmosfery (49 inwestycji) oraz uzyskany efekt ekologiczny.

| Rodzaj źródła ciepła | Rodzaj substancji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | CO | Pył | SO2 | Nox |
|  | [kg/rok] |  |  |  |  |
| dane dla stanu przed wymianą źródła ciepła |  |  |  |  |  |
| węgiel | 416565 | 17152,2 | 430,2 | 2352,15 | 342,9 |
| gaz | 14034 | 8,28 | 0,03 | 0,21 | 6,09 |
| pelet | 1287 | 36,08 | 0,28 | 3,9 | 3,77 |
| suma | 431886 | 17196,56 | 430,51 | 2356,26 | 352,76 |
| dane dla stanu po wymianie źródła ciepła - razem z "emisją wysoką" |  |  |  |  |  |
| gaz | 91450 | 54 | 0,25 | 1,5 | 39,5 |
| pompa ciepła i ogrzewanie elektr. | 55542 | 2286,96 | 57,36 | 313,62 | 45,72 |
| suma | 146992 | 2340,96 | 57,61 | 315,12 | 85,22 |
| dane dla stanu po wymianie źródła ciepła - bez "emisji wysokiej" |  |  |  |  |  |
| gaz | 91450 | 54 | 0,25 | 1,5 | 39,5 |
| suma | 91450 | 54 | 0,25 | 1,5 | 39,5 |
| redukcja emisji (w stosunku do stanu przed wymianą) w [%] |  |  |  |  |  |
| przed wymianą - stan bazowy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| po wymianie (z "emisją wysoką") | 66,0 | 86,4 | 86,6 | 86,6 | 75,8 |
| po wymianie (bez "emisji wysokiej") | 78,8 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 88,8 |

Źródło: Opracowanie własne Wydział u Ochrony Środowiska

Z powyższej tabeli wynika, że dzięki  wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, a w przypadku nowych inwestycji uniknięcia zakupu pieców węglowych, uzyskano wyraźny efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji niskiej (lokalnej) w ilości od prawie 80% w przypadku  gazu cieplarnianego CO2 oraz 90 – 100% obniżeniem jeśli chodzi o pyły, związki siarki i azotu oraz tlenek węgla.